## Лист2
Утверждаю
КГП на ПХВ Индерская районная больница УЗ АО
[7 empty] | Директор |  | Доспаева А Х
[7 empty] | 24 | сентябрь | 2024 год
Объявление № 6 от 24.09.2024 г на закупу лекарственных средств,ИМН
способом Запроса ценовых предложении согласно Приказ Министра здравоохранения Ресбулики Казахстан от 7 июня 2023 года №110
Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств,медицинских изделий и специализированных лечебных
продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи,дополнительного объема медицинской помощи для лиц ,
содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной ( пенитенциарной ) системы ,за счет
бюджетных средств и или в системе обязательного социального медицинского страхования,фармацевтических услуг
1 Наименовани е заказчика ,организатора закупа или единого дистрибьютера
КГП на ПХВ Индерская районная больница
2 Список закупаемых лекарственных средств (торговое название - в случае индивидуальной непереносимости международные
непатентованные наименования наименование изделий медицинского назначения
,объема закупа место поставки ,сумму,выделенная для закупа по каждому товару по приложенному списку
№ лота | Международное непатентованное название (МНН) , наименование МИ | Дозировка, форма выпуска, размер МИ | Ед изм | Кол-во | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010 | Срок поставки товаров | Место поставки товаров | Цена (в тенге) за 1 единицу (флакон, таблетку, капсулу, штука) | Сумма выделенная, в тенге
Лекарственные средства
1 | Алкайн-0,5%-10,0мл | капли глазные-0,5%-15мл | фл | 50 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 2960 | 118575.5
3 | Алоэ экстракт | раствор для инъекций 1мл | амп | 100 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 81 | 7800
7 | Анти -Бит | Анти -Бит-150мл | фл | 5 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 1500 | 7500
9 | Антифлат (Эспумизан ) | суспензия для приема внутрь 50мл | фл | 30 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 2390 | 71700
11 | Атропин | раствор для инъекций в ампуле (сульфат) 0,1% 1 мл | амп | 250 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 70 | 17500
12 | Ауфлотоп | раствор для инъекции 1% 1 мл №10 | амп | 200 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 1319 | 263800
13 | Ацесоль-200мл | натрия хлорид,калия хлорид,натрия ацетат. | фл | 500 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 820 | 410000
16 | Бетадин® | раствор для наружного и местного применения 1 л | фл | 5 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 8295.76 | 41478.8
17 | Бифидумбактерин | лиофилизат для приготовление суспензий для приема внутрь порошок по 5доз | фл | 200 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 105.09 | 21018
20 | Валерианы экстракт | таблетка покрытой оболочкой 0,02г №50 | табл. | 1000 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 12.5 | 12500
21 | Валокордин | капли для перорального применения по 20мл | фл | 50 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 733.77 | 36688.5
23 | Виферон-1 150000МЕ | ректальные супозитории 150000МЕ | суппазиторый | 2000 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 177.75 | 355500
24 | Вода для иньеций | раствор для инъекций 5,0 №5 | суппазиторый | 200 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 145.8 | 29160
30 | Декстран(Полиглюкин) | раствор для инфузий 6% 400 мл | фл | 20 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 846.18 | 16923.6
31 | Де-Нол | таблетки,покрытые оболочкой,120мг | таб | 300 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 169.19 | 50757
33 | Диазолин | таблетка покрытые оболочкой 100мг | таб | 200 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 33 | 6600
34 | Дигоксин | раствор для инъекций 0,25 мг/мл-1,0мл | амп | 200 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 75 | 15000
35 | Дисоль-400мл | повидон,натрия хлорид,калия хлорид,кальция хлорид,магния хлорид,натрия гидрокарбонат | фл | 600 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 884 | 530400
41 | Железа полимальтозат | сироп для приема внутрь 50 мг/5 мл 100 мл | фл | 40 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 4530 | 181200
43 | Изоптин | раствор для инъекции 2мл-5мг | амп | 30 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 150 | 4500
45 | Интерферон | лиофилизат для приг.рра для интраназального применения 1000МЕ | амп | 200 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 2400 | 480000
47 | Инфезол 40 250мл | раствор для инфузий-250мл-4% | фл | 200 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 3985 | 797000
49 | Кальция глюканат-10%-10мл | раствор для инъекций 10% -10 мл | амп | 2000 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 101.2 | 202400
51 | Калий перманганат | марганцовокислый калий,калиевая соль марганцовой кислоты | флакон | 40 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 550 | 22000
53 | Кандибиотик 5 мл уши капли | Кандибиотик 5 мл уши капли | фл | 10 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 4630 | 46300
54 | Квамател | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем -5мл | фл. | 1200 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 920 | 1104000
55 | Кордиамин-25%-2,0мл | раствор для инъекций 25% -2,0 мл | амп | 100 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 170 | 17000
60 | Лидаза-64ЕД | раствор для иньекций-64ЕД | фл | 200 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 600 | 120000
66 | Линкомицина гидрохлорид | раствор для инъекций 30% 1 мл | амп | 300 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 94 | 28200
67 | Лозартан | таблетки покрытых оболочках-50мг | таб | 600 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 45.66 | 27396
69 | Мезатон | раствор для инъекций 1% 1мл | амп | 100 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 67 | 6700
73 | Мукасол | сироп для детей-120мл | фл | 50 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 1400 | 70000
74 | Надропарин кальция | раствор для инъекций в шприцах,2850МЕ анти-Ха/0,3мл | шприц | 200 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 1904.3 | 380860
76 | Нистатин | таблетки, покрытые оболочкой 500000 ЕД | таб | 50 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 24.9 | 1245
77 | Нистатин | мазь для наружного применения 100000 ЕД/1г | тюб | 10 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 1000 | 10000
83 | Но-шпа | таблетка для приема внутрь-80мг №24 | таб | 100 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 69.3 | 6930
87 | Панкреатин | капсула,содержащая минитаблетки,покрытая кишечнорастворимой оболочкой 2500ЕД/300мг | капсула | 1000 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 743 | 743000
88 | Пантенол-Тева | крем для наружного применение-5% 35 г | тюб | 5 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 2552 | 12760
89 | Папаверина гидрохлорид | раствор для иньекций 2% 2мл | амп | 200 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 35 | 7000
94 | Прогестерон | раствор для инъекций 2,5мг | амп | 100 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 850 | 85000
95 | Противодифтерийная сыворотка | препарат полученныйии из крови лошадей подвергшихся гиперимунизации дифтерийным анатоксином.Сыворотка представляет собой прозрачную или незначительно опалесцирующую жидкость | амп | 10 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 831.14 | 8311.4
97 | Рефортан® N плюс | раствор для инфузий 6%, 500 мл | фл | 50 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 6500 | 325000
101 | Соли для приготовления пероральных глюкозо-электролитьных растворов(Регидрон) | орально регидратационная соль. Порошок-27,9г | пак | 500 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 310.9 | 155450
102 | Синекод 1,5мг/ 100мл сироп | сироп для приема внутрь-1,5мг/100мл | флакон | 100 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 2555 | 255500
104 | Секразол сироп 15мг/5мл 100мл сироп | сироп для приема внутрь 15мг/5мл 100мл | фл | 100 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 1644 | 164400
106 | Стабизол® | раствор для инфузий 6%, 500 мл | фл | 50 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 3190 | 159500
113 | Тетрациклиновая мазь | мазь глазная 1%-3,0гр | тюб | 100 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 500 | 50000
114 | Тобрекс | капли глазные 0,3% по 5 мл | фл | 10 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 2180 | 21800
116 | Торасемид | таблетка для приема внутрь 5мг | таблетка | 300 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 109.4 | 32820
118 | Тельмистан | таблеки для приема внутрь-80/12,5мг №28 | таб | 84 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 137 | 11508
119 | Трамин | раствор для инъекций 500мг/5мл | амп | 10 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 1277 | 12770
120 | Тренакса | таблетки покрытые оболочкой 500мг | таб | 90 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 3511.6 | 316044
121 | Тримеперидин (промедол) | раствор для иньекций 2%/1мл | амп | 100 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 151 | 15100
123 | Фентанил 0,005%-2мл | раствор. для иньекций-0,005% -2,0мл | амп | 100 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 331.5 | 33150
128 | Хестар-200 | раствор для инфузий 6%, 500 мл | фл | 100 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 3503.37 | 350337
130 | Хофитол | суспензия для приема внутрь 120мл 20% | фл. | 10 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 4522 | 45220
132 | Ципромед ушн капель 0,3% 10мл | Ципромед ушн капель 0,3% 5мл | фл | 50 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 2140 | 107000
133 | Циннаризин Софарма | таблетки для приема внутрь 25 мг | таб | 200 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 4.7 | 940
| Итого: | [7 empty] | 8431242.8
Медицинская изделия
138 | Аппарат Боброва | Аппарат Боброва-устройство для выполнение различных манипуляций.Представляет собой стеклянный обьем ом-1литр с герметичной резиновой пробкой,в каторую вставлены две полые трубки;длинная,опускаемая в раствор,и короткая,находящаяся над раствором. От трубок отходят гибкие шланги. | шт | 2 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 25000 | 50000
152 | Вакуум экстракт для извлечения плода | Вакуум экстракт для извлечения плода | шт | 2 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 10000 | 20000
162 | Гемостатический пластырь MEDIPATTI, размер (27*30мм), стерилизованный | размер М, клейкая часть - 27 мм*30 мм, часть подушечки - 15 мм*15 мм. Основной материал - Вискоза, синтетическое волокно Подкладка - Нетканый материал, Клей - Акрил. Страна-производства - Япония. Количество в упаковке - 500 шт | уп | 100 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 5700 | 570000
163 | Гипсовальная стол | Гипсовальная стол.модель с 3 ящиками со столешницей из нержавеющей стали П-03 | шт | 1 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 90000 | 90000
165 | Держатель биполярных электродов. Инструментальная часть - подключение к пинцетам (евростандарт). Аппаратная часть - вилка с двумя штекерами. Длина кабеля 5 м | Держатель биполярных электродов. Инструментальная часть - подключение к пинцетам (евростандарт). Аппаратная часть - вилка с двумя штекерами. Длина кабеля 3 м | шт | 1 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 51410 | 51410
166 | Держатель биполярных электродов. Инструментальная часть - подключение к пинцетам (евростандарт). Аппаратная часть - вилка с двумя штекерами. Длина кабеля 3 м | Держатель биполярных электродов. Инструментальная часть - подключение к пинцетам (евростандарт). Аппаратная часть - вилка с двумя штекерами. Длина кабеля 3 м | шт | 1 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 47830 | 47830
167 | Дренажный системы аспирации | 1.Дренаж.емкость-500 мл 2.Закрыт мешок. Трубки дренажные | шт | 1 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 15590 | 15590
168 | Дренажный системы аспирации | 1.Дренаж.емкость-50 мл 2.Раневой дренаж. | шт | 1 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 7922 | 7922
169 | Дренажный системы аспирации | 1.Дренаж.емкость-200 мл 2.Соединительный магистрал | шт | 1 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 5305 | 5305
172 | Журнал учета работы по стерилизации медицинских изделий | Журнал учета работы по стерилизации медицинских изделий. Приложение №9 Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан От 27 января 2015года №48 | шт | 50 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 1000 | 50000
175 | Зонд Блэкмора | Зонд для остоновки кровотечения пищеводе (тип Блэкмора) | шт | 2 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 10000 | 20000
179 | Иглы хирургические колющие, режущие 2А1-0,9*40 | 2А1-0,9*40 | шт | 50 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 850 | 42500
180 | Иглы хирургические колющие, режущие 2В1-0,9*40 | 2В1-0,9*40 | шт | 50 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 850 | 42500
181 | Иглы хирургические колющие, режущие 3А2-0,5*25 | 3А2-0,5*25 | шт | 50 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 850 | 42500
182 | Иглы хирургические колющие, режущие 3В2-0,5*25 | 3В2-0,5*25 | шт | 50 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 850 | 42500
212 | Контейнер для укладки 15 л | Ящик для хранения прозрачный 15 л. Контейнер плотно закрывается крышкой и фиксируется двумя защелками. | шт | 44 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 4500 | 198000
213 | Контейнер для укладки 5,5л | Ящик для хранения прозрачный 5,5л. Контейнер плотно закрывается крышкой и фиксируется двумя защелками. | шт | 26 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 2100 | 54600
214 | Контейнер для укладки 1,75 л | Ящик для хранения прозрачный 1,75л. Контейнер плотно закрывается крышкой и фиксируется двумя защелками. | шт | 13 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 1000 | 13000
222 | Лоток эмалированный с крышкой | Лоток эмалированный с крышкой 25см | шт | 10 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 1700 | 17000
231 | Набор инстументов для проведение пункции заднего свода | Набор инстументов для проведение пункции заднего свода | шт | 2 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 10000 | 20000
232 | Набор для дренажа плевральной полости | Плеврокан А, полный | комплект | 5 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 17400 | 87000
238 | Назальная канюля с генератором для аппарата СРАР | Назальная канюля с генератором для аппарата СРАР | штука | 10 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 2690 | 26900
248 | Биполярный пинцет прямой антипригарный CLEANTips, длина 190 мм, 8 х 1 мм, "евростандарт" | Биполярный пинцет прямой антипригарный CLEANTips, длина 190 мм, 8 х 1 мм, "евростандарт" | шт | 1 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 83930 | 83930
249 | Биполярный пинцет загнутый антипригарный CLEANTips, длина 190 мм, 8 х 1 мм, "евростандарт" | Биполярный пинцет загнутый антипригарный CLEANTips, длина 190 мм, 8 х 1 мм, "евростандарт" | шт | 1 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 87130 | 87130
254 | Шприц для промывания миндалин и горла, очищения ушей, шприц-ирригатор с тонким носиком-наконечником для удаления серных пробок, 12 мл | Шприц для промывания миндалин и горла, очищения ушей, шприц-ирригатор с тонким носиком-наконечником для удаления серных пробок, 12 мл | шт | 100 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 2400 | 240000
255 | Сантиметровая лента | Сантиметровая лента | шт | 10 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 900 | 9000
258 | Стерильные повязки Siikofix IV+pad | Стерильные повязки Siikofix IV+pad 540*540 | шт | 20 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 200 | 4000
260 | Сумка реанимационная для взрослых | Набор реанимационный для оказания скорой медицинской помощи НРСП-«МЕДПЛАНТ» базируется на многоразовом автоклавируемом дыхательном комплекте КД-МП-В (включающем в себя дыхательный мешок (типа "Амбу") с двумя масками) и мощном механическом аспираторе АМ-МП-1. Входящие в состав набора изделия позволяют оказывать профессиональную неотложную реанимационную помощь на выездах и в стационарах. Габаритные размеры, мм: (500х255х280) ±50 Масса: не более 5,8 кг | шт | 2 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 80000 | 160000
261 | Сумка медицинская для медсестры Водонепроницаемый многофункциональный цвет синий | Рипстоп высокой плотности, водонепроницаемые ткани. Ручка, а также карманы на талии. Носить на плече или в руке, очень удобно носить с собой Во многих карманах и отделении для классификации. Функция: водонепроницаемый, огнестойкий и износостойкий. Материал: 1.ПВХ Оксфорд 2. Размер: 33*24*13 см (Размер измеряется вручную, возможна погрешность в 1-3 см, пожалуйста, превалируйте при получении фактического продукта, спасибо за понимание) 3. Вес: 700 г 3. ЛОГОТИП DIY: Да (обратитесь в службу поддержки клиентов) 4. Тип: Большая емкость 5. Цвет: синий | шт | 44 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 10000 | 440000
264 | Термометр медицинский ртутный | Термометр медицинский ртутный – один из самых распространенных и простых термометров для измерения температуры тела. | шт | 50 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 750 | 37500
266 | Термопленка для принтера SONY 210*12,5см UPT-210 BL | Термопленка для принтера SONY 210*12,5см UPT-210 BL | уп | 5 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 180800 | 904000
271 | Термоконтейнер для вакцины ТМ 80 | Термокантейнер для вакцины ТМ 80 | шт | 2 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 25000 | 50000
274 | Трансфузионная стойка ТИП-2 | Нержавеющая стальная держатель для капельниц,регулировка высоты 121-203см-все колеса фиксируется,мягкая рукаятка для передвижения стойки.Ширина оснавания 44см,высота основания 6,5см | шт | 20 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 11000 | 220000
275 | Термобумага чековая для КЩС аппарата EPOC (диаметр 55мм ширина 26мм) | Термобумага чековая для КЩС аппарата EPOC (диаметр 55мм ширина 26мм) | шт | 20 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 1500 | 30000
276 | Зонд ректальный детский | Изготовлено из прозрачного имплатационно-нетоксичного поливинилхлорида термопластичный материала.№6;8;10. | шт | 100 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 500 | 50000
277 | Трубка трахеостомическая Blue Line Ultra | с манжетой Софт Сеал. | наб | 5 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 6700 | 33500
280 | Фартук для малой операций кленочный (многоразовый) | Фартук для малой операций кленочный (многоразовый) | шт | 5 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 1000 | 5000
281 | Бандаж шейный шина Шанца для взрослых | Плотный валик, который застёгивается на шее и позволяет надёжно зафиксировать позвонки, препятствуя их смещению во время передвижения. - высота - 9 см - длина - 45 см - съемный эластичный хлопкосодержащий чехол - анатомическая форма - застежка "Велкро" | шт | 15 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 7000 | 105000
282 | Бандаж шейный шина Шанца для детей | Высота (± 5%) - 8 см Длина (± 5%) - 36 см -съемный эластичный хлопкосодержащий чехол -анатомическая форма -застежка "Велкро" | шт | 3 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 7000 | 21000
283 | Шина Шанца, бандаж для жесткой фиксации шеи,шейный воротник | Применение - Шейный отдел Отверстие для трахеостомы - Да Возрастная группа - Для взрослых Материал - Пенополиуретан Степень фиксации - Жесткая Степень жесткости - Жесткий Размер - Универсальный Высота - 20 мм Толщина - 10 мм Вес -300 г | шт | 3 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 15000 | 45000
284 | Шипцы для удоление плодного яйца | Шипцы для удоление плодного яйца прямые с шириной 14мм | шт | 1 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 7600 | 7600
285 | Шприц для промывания полостей емкостью 150 мл (ЖАНЕ) многоразовый стеклянный | Шприц ЖАНЕ многоразовый стеклянный 150мл с силиконовым кольцом на поршне | шт | 2 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 25000 | 50000
286 | Шприц одноразовый стерильный-3part,50ml 16G-1,6*40mm | Шприц одноразовый стерильный-3part,50ml 16G-1,6*40mm | шт | 200 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 110 | 22000
292 | Ушные вкладышей-красный | Ушные вкладышей-красный | шт | 30 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 200 | 6000
293 | Укладки врача скорой медицинской помощи серии УМСП-01-пм/2 (Габаритные размеры, мм: 440х252х340) | Укладка представляет собой пластиковый саквояж из высокопрочного холодо- и теплостойкого пищевого АБС пластика. Укладка оранжевого цвета, имеет удобную ручку и замки, исключающие его открытие при транспортировке. Дно футляра прочное, износостойкое. Верхняя часть футляра выполнена в виде створок, открывающихся в стороны, в створках установлены лотки с ложементом для ампул и флаконов антисептиков. Створки крепятся к дну надёжными петлями со стальным стержнем внутри.Габаритные размеры: 440х252х340 мм; Масса: 2,5 кг;Общее количество ампуломест: 202; Общее количество мест для флаконов: 6 Ложемент в лоток для ампул 1, 2 и 5 мл. (148 мест) - 1шт.; Ложемент в лоток для ампул 10 и 20 мл. (54 мест) и флаконов-антисептик (6 мест) - 1шт. | шт | 17 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 60000 | 1020000
295 | Экстрактор для удоление ВМС изогнутый | Для извлечение внутриматочных спиралей без предварительный расширение цервикального канала | шт | 2 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 1200 | 2400
296 | Экстрактор для удоление ВМС прямой | Для извлечение внутриматочных спиралей без предварительный расширение цервикального канала | шт | 2 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 1200 | 2400
297 | Электронный 2-фазный молокоотсос | Электронный 2-фазный молокоотсос (удобный,тихий,эффективный)Автомотически имитирует естественный ритм сосания ребенкам материнской груди.С сетевым и батарейным питанием (сетевой адаптер прилагается) | шт | 2 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 10000 | 20000
298 | Электрод-нож, 3 х 0,8 мм, удлиненный стержень | Электрод c прямым стержнем, c рабочей частью в виде ножа (сечение 3 х 0,8 мм; удлиненный стержень; штекер 2,4 мм) | шт | 3 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 17370 | 52110
299 | Электрод-шарик антипригарный CLEANTips (удлиненный стержень), | Монополярные инструменты (электроды). Электрод c прямым стержнем, c рабочей частью в виде шарика с антипригарными свойствами (CLEANTips; диаметр 2 мм; удлиненный стержень; штекер 2,4 мм) | шт | 3 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 11800 | 35400
300 | Электрод-пуговка 10 мм | Монополярные инструменты (электроды). Электрод c прямым стержнем, c рабочей частью в виде пуговки (диаметр 10 мм; штекер 2,4 мм) | шт | 3 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 6100 | 18300
| Итого: | [7 empty] | 5275827
Лаборатория
304 | Антиген бруцеллезный | Антиген бруцеллезный 15мл №4 Взвес бруцелл вакцинного штамма Brucella abortus,biovar I,strain S 99,инактивированных нагреванием и окрашенных гематоксилином в синий цвет | уп. | 10 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" Управления здравоохранения Атырауской области, находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 20900 | 209000
305 | Магнитная мешалка | Магнитная мешалка | шт | 1 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 2833.6 | 2833.6
306 | Спиртовка лабараторная | Спиртовка лабараторная | шт | 5 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 4000 | 20000
311 | Антиген трепонемный ультраозвученный для РСК | Антиген трепонемный ультраозвученный для РСК | наб | 1 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 9600 | 9600
313 | АЦЦП | АЦЦП | наб | 2 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 7200 | 14400
315 | Гемолитическая сыворотка | 2 мл №10 | кор | 1 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" Управления здравоохранения Атырауской области, находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 9200 | 9200
317 | Ерос BGEM №25 | Одноразовая тест-карта для определения газов электролитов и метаболитов крови | уп | 30 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 130000 | 3900000
318 | Набор реагентов для определения концентрации железа в сыворотке (плазме) крови колориметрическим методом без депротеинизации (ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ). | Реагент 1: Гуанидин гидрохлорид, 2,5 моль/л; натрия гидроокись, 0,5 моль/л; нитро-PAPS (2-{ -5-нитро-2-пиридилазо} -5-{N-порпил-N-сульфопропиламино}-фенол), 3,6 ммоль/л; детергент СА-630,20 г/л 1 флакон (48мл), 1 флакон (96мл), 2 флакона (по 48 мл) или 2 флакона (по 96 мл); -Реагент 2: {ацетатный буфер, рН 4,2 (натрия ацетат, уксусная кислота, 30 ммоль/л); натрия тиогликолат, 40 ммоль/л} -1 флакон (2,8 мл), 1 флакон (5,6 мл), 2 флакона (по 2,8 мл) или 2 флакона (по 5,6 мл); -Калибратор (калибровочный раствор хлорида железа (III), 30 мколь/л, в растворе соляной кислоты, 150 ммоль/л), готов к применению -1 флакон (0,5), 1 флакон (1,0 мл) или 2 флакона ( по 1,0 мл). | наб. | 20 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 12500 | 250000
320 | Иммунологический тест на определение уровня МВ-фракции креатининфосфокиназы КФК,натрийуретического пептидаВ-типа (БНП),и тропонина I (ThI) Alere Triage Cardias 3 test №25 | Иммунологический тест на определение уровня МВ-фракции креатининфосфокиназы КФК,натрийуретического пептидаВ-типа (БНП),и тропонина I (ThI) Alere Triage Cardias 3 test №25 | уп | 15 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" Управления здравоохранения Атырауской области, находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 250000 | 3750000
322 | Йод,чда | Йод,чда | кг | 0.05 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 36000 | 1800
323 | Калий | Калий , ручной метод | наб | 5 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 7000 | 35000
324 | Калий железосинеродистый | калий железосинеродистый | кг | 0.05 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 15600 | 780
325 | Калий йодистый,чда | Калий йодистый,чда | кг | 0.1 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 33600 | 3360
327 | Камера Фукса-Розенталя | Камера Фукса-Розенталя | шт | 1 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 3500 | 3500
329 | Клиника СМЖ | Клиника СМЖ | наб | 1 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 18000 | 18000
330 | Комплемент сухой для серологических реакции, №10 | Компонент реакции связывания комплемента | наб | 1 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 7300 | 7300
332 | Лампочка к микроскопу Halogen photo optic Lamp 6V 20W | Лампочка к микроскопу Halogen photo optic Lamp 6V 20W | шт | 10 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 1000 | 10000
333 | Маркер по стеклу черный и красный | Маркер по стеклу черный и красный | шт | 40 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 480 | 19200
334 | Набор для исследования кала на гельминты (метод Като) | Набор для исследования кала на гельминты (метод Като) | набор | 6 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 4000 | 24000
335 | Набор реагентов для окраски микроорганизм ов методу Циля-Нильсена | Набор реагентов для окраски микроорганизмов по методу Циля-Нильсена | набор | 5 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 8000 | 40000
337 | Натрий | Натрий,ручной метод | наб | 1 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 7000 | 7000
340 | ОЖСС(общая железосв.способ.) | ОЖСС(общая железосв.способ.) | наб | 1 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 6900 | 6900
345 | Пипетка стеклянная-0,1 | Пипетка стеклянная-0,1 | шт | 50 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 943 | 47150
346 | Пипетка стеклянная-0,2 | Пипетка стеклянная-0,2 | уп | 50 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 943 | 47150
347 | Пипетка стеклянная-1,0 | Пипетка стеклянная-1,0 | уп | 40 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 943 | 37720
348 | Пипетка стеклянная-2,0 | Пипетка стеклянная-2,0 | уп | 40 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 943 | 37720
349 | Пипетка стеклянная-5,0; | Пипетка стеклянная-5,0; | шт | 40 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 943 | 37720
350 | Пипетка стеклянная-10,0, | Пипетка стеклянная-10,0, | наб | 30 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 943 | 28290
358 | Смеситель для подсчета лейкоцитов или пипетка с одной меткой (Мора) | для исследования СМЖ | шт | 5 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 1500 | 7500
363 | Термобумага для принтера анализатора ЕРОС | ширина ленты - 58 мм | наб | 50 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 200 | 10000
367 | Набор реагентов для определения тромбинового времени (Тромбин-тест) | Тест тромбиновое время предназначен для оценки конечного этапа свертывания крови, т.е скорости превращения фибриногена в фибрин, для определения функциональной активности фибриногена и ингибиторов тромбина в плазме, таких как: - продукты деградации фибрина/фибриногена; - гепарин и гепариноиды; - при фибринолитической терапии. | наб | 5 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 12000 | 60000
368 | Тромбопластин с кальцием,ПГ 4/1 (400 опред) | Тромбопластин с кальцием ПГ 4/1 | наб | 35 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 22680 | 793800
369 | Укладка для лаборанта, МиниМед | размеры:420x250x230 мм, материал-пластик.Состоит из контейнера-сумки для лаборанта, укомплектованного набором лабораторных принадлежностей.Содержимое укладки:Штатив для пробирок ШЛПП-40 на 40 гнёзд- 1шт. Штатив для пробирок ШЛПП-20 на 20 гнёзд- 1шт. Пробирки ПХ-14 - 10 шт. Пробирки ПХ-16- 10 шт. Пробирки цетрифужные неградуированные П-1-10- 5 шт. Пробки резиновые диам. 14,5 мм- 5 шт. Спринцовки резиновые №0- 2 шт. Перчатки смотровые- 1 пара Скарификаторы стерильные- 10 шт. Банка БВ-100-40-ОС-БСЗ с мет.крышкой (100 мл )- 1 шт. Стекло предметное со шлиф. краями для растяжки мазков (СО-2)- 1 шт. | наб | 5 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 13000 | 65000
370 | Уксусная ледяная кислота ,хч | Уксусная кислота ледяная | кг | 1 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 5000 | 5000
371 | Набор реагентов для определения содержания фибриногена. | 1.Тромбин реагент (для определения фибриногена): свиной тромбин (приблизительное содержание 100 NIH ед./мл), бычий сывороточный альбумин 0,5, азид натрия 0,2%. Реагент готов к использованию. 2.Референсная плазма (для определения фибриногена): Лиофилизированная человеческая цитратная плазма с добавлением буферов и стабилизаторов (<1%). Перед использованием добавьте во флакон 1,0 мл дистиллированной воды. Аккуратно перемешивайте содержимое флакона до полного растворения содержимого. После разведения плазма стабильна в течение 8 часов при температуре 2-8С. 3.Имидазоловый буфер (IBS):Раствор имидазолового буфера, рН 7.35+-0,2, содержит 0,1% азида натрия. | шт | 20 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 18600 | 372000
372 | Холестерин ЛПВП | Холестерин ЛПВП | уп | 1 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" Управления здравоохранения Атырауской области, находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 16756 | 16756
373 | Холестерин ЛПНП | Холестерин ЛПНП | уп | 5 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 18000 | 90000
376 | Набор реагентов для определения групп крови человека систем АВО, Резус и KELL (цоликлоны анти-А, анти-В, анти-АВ, анти-А1, анти-Асл, анти-D супер,анти-D(IgG), ант-С супер, анти-с супер,анти-Е супер, анти-е супер, анти-Kell супер. ) | ЦОЛИКЛОНЫ-реагенты на основе моноклональных lgM и IgG антител (МКА), продуцируемых гибридомными клеточными линиями. В основе принципа действия реагентов лежит реакция агглютинации эритроцитов соответствующими антителами, наблюдаемая невооруженным глазом. Определение проводится на плоскости , в планшете или в пробирках с помощью реакции прямой агглютинации и в реакции конглютинации с желатином в случае Цоликлона анти-D(IgG). | наб | 15 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 10200 | 153000
377 | Набор реагентов для определения групп крови человека систем АВО, Резус и KELL (цоликлоны анти-А, анти-В, анти-АВ, анти-А1, анти-Асл, анти-D супер,анти-D(IgG), ант-С супер, анти-с супер,анти-Е супер, анти-е супер, анти-Kell супер. ) | ЦОЛИКЛОНЫ-реагенты на основе моноклональных lgM и IgG антител (МКА), продуцируемых гибридомными клеточными линиями. В основе принципа действия реагентов лежит реакция агглютинации эритроцитов соответствующими антителами, наблюдаемая невооруженным глазом. Определение проводится на плоскости , в планшете или в пробирках с помощью реакции прямой агглютинации и в реакции конглютинации с желатином в случае Цоликлона анти-D(IgG). |  | 15 |  |  | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" Управления здравоохранения Атырауской области, находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 36700 | 550500
378 | Набор реагентов для определения групп крови человека систем АВО, Резус и KELL (цоликлоны анти-А, анти-В, анти-АВ, анти-А1, анти-Асл, анти-D супер,анти-D(IgG), ант-С супер, анти-с супер,анти-Е супер, анти-е супер, анти-Kell супер. ) | ЦОЛИКЛОНЫ-реагенты на основе моноклональных lgM и IgG антител (МКА), продуцируемых гибридомными клеточными линиями. В основе принципа действия реагентов лежит реакция агглютинации эритроцитов соответствующими антителами, наблюдаемая невооруженным глазом. Определение проводится на плоскости , в планшете или в пробирках с помощью реакции прямой агглютинации и в реакции конглютинации с желатином в случае Цоликлона анти-D(IgG). |  | 15 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" Управления здравоохранения Атырауской области, находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 36700 | 550500
391 | Термобумага для принтера анализатора | ширина ленты 59мм | уп | 6 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" Управления здравоохранения Атырауской области, находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 200 | 1200
392 | Плазма-калибратор 1 х 1 мл | Набор предназначен для калибровки испытаний свертывания крови на системе коагуляции. Материал получен из человеческой плазмы, содержащей антикоагулянт цитрата натрия (0,4%). Реагент также содержит стабилизаторы и буферы, добавленные перед лиофилизацией (<1,0%) Открытый реагент стабилен в течений 8 часов при температуре + 2 до + 8. Фасовка: Набор 1x1мл | уп | 1 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 12750 | 12750
393 | Контроль 2: 1 х 1мл | Материал получен из человеческой плазмы, антикоагулянта цитрата натрия (0,4%) Стабилизаторы и буферы с лиофилизацией (<1,0%) Отметка на упаковке о дате изготовления, условия хранения указаны на этикетке. Фасовка: Набор -1х1мл | набор | 1 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 12750 | 12750
394 | Контроль 1 : 1 х 1 мл | ● Материал получен из человеческой плазмы, антикоагулянта цитрата натрия (0,4%) ● Стабилизаторы и буферы с лиофилизацией (<1,0%) ● Отметка на упаковке о дате изготовления, условия хранения указаны на этикетке. ● Фасовка: Набор -1х1мл | набор | 1 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" Управления здравоохранения Атырауской области, находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 12750 | 12750
|  | Итого | [6 empty] | 11291129.6
Стоматология
433 | Лидокаин-DF, спрей для наружного и местного применения 10 %, флакон стеклянный 38 г |  | шт | 8 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" Управления здравоохранения Атырауской области, находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 4607 | 36856
434 | Штифты стоматологические SPIDENT Guttapercha Points, размеры: ассорти 15-40, в упаковке № 120 |  | уп | 10 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" Управления здравоохранения Атырауской области, находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 2200 | 22000
435 | Жидкость для обработки корневых каналов зубов ЭНДОЖИ №2 15 мл (для расширения и выявление устья каналов зубов) |  | шт | 5 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 1552 | 7760
436 | Зеркало без ручки |  | шт | 10 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 562 | 5620
437 | Ручка для зеркала |  | шт | 10 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 656 | 6560
| Итого | [7 empty] | 78796
Дез.средства
474 | Средство для дезинфекции поверхностей в помещениях,предстерилизационной очистки и дезинфекции (в.т.ч. Совмещенных в одном процессе) мед инструментария,ИМН из различных материалов жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним.(Алмадез-1,0литр) | средство должно представлять собой прозрачной жидкость содержанием ЧАС-смесь кокобензилдиметиламмоний,дидецилдиметиламмоний хлориды-не менее 15%(суммарно) N,N-бис-(3-аминопропил)додециламин-не более 12%.Средство должно обладать моющими и дезодорирующими свойствами,не вызывать коррозию.Флакон объемом не менее 1,0л. | флакон | 50 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" Управления здравоохранения Атырауской области, находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 3898 | 194900
475 | Антисептическое средство, раствор объемом 0,5л | антисептическое средство на основе 0,3% дидецилдиметиламмоний хлорида, 20% этилового спирта, функциональных добавок по уходу за кожей рук. Флакон полимерный 0,3л с дозатором | флакон | 50 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 2000 | 100000
476 | Гигасепт ФФ | раствор для обработки датчика 100мл | флакон | 10 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 4000 | 40000
477 | Kimcare Антибактериальное средство для рук Картридж / 1л 6334 СМ. 1 832 p | Kimberly Clark Артикул: 6334 Используется как: Расходные материалы для диспенсеров ¦ Картриджи с мылом для диспенсеров ¦ Антибактериальное средство для рук - Картридж / 1л - 6334. Если вам нужна на Kimcare* Антибактериальное средство для рук - Картридж / 1л - 6334 Описание Кассетная система характеризуется удобством загрузки (всего 6 секунд), препятствует образованию сгустков и протеканию мыла. Профессиональные моющие средства Kimcare* отличаются быстротой и удобством применения и соответствуют высоким стандартам личной гигиены. Содержит высокоэффективный антибактериальный и противогрибковый компонент Triclozan. Не содержит красителей и ароматизаторов. Белый цвета. | фл | 50 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" УЗД находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 5500 | 275000
479 | Средство для мытья рук хирургов,оперирующего медицинского персонала перед обработкой антисептиком.Гигиеническая обработка рук пред и после проведения медицинских манипуляций работниками медицинских организаций,лабораторий.(Дидисан-1,0литр) | состав:0,5% дидецилдиметиламмония хлорид,функциональные добавки.Водородный показатель (pH) 10%водного раствора средства 5,0-8,5.Средство обладает бактерицидным, в том числе в отношении микобактерий туберкулеза,кишечной палочки и сальмонеллы, а также возбудителей внутрибольничных инфекций включая метициллен-резистентный стафилококк ванкомицин-резистентный энтерококк,синегнойную палочку.Флакон объемом не меннее 1,0л | фл | 60 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" Управления здравоохранения Атырауской области, находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 4500 | 270000
480 | Экобриз спрей 1л | Изопропиловый спирт (65,0±3,0%); четвертичное аммониевое соединение (ЧАС) (0,025±0,002%), функциональные компоненты. | фл | 50 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" Управления здравоохранения Атырауской области, находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 3950 | 197500
481 | Тест индикаторы | для оперативного определения концентраций рабочих растворов хлорсодержащих таблетированных средств №100 | уп | 1 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" Управления здравоохранения Атырауской области, находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 8000 | 8000
482 | Дез. Концентрат Аминосепт-5л | действующие вещества: N,N-бис(3-аминопропил)додециламин 10 %, Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) + дидецилдиметиламмоний хлорид 9 %, Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (ПГМГ) 3 % | канистра | 5 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" Управления здравоохранения Атырауской области, находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 12000 | 60000
483 | Медицинский локтевой дозатор (диспенсер) для антисептика и жидкого мыла | локтевой дозатор настенный металический Дозатор предназначен для дозирования дезинфектанта или моющего средства с помощью "локтевого рычага". Бренд - Скинлайн Материал - ABS пластик Объем - 1000 мл Подробная комплектация Дозатор - 1 шт., флакон (1000 мл.) - 1 шт. Размеры товара (В х Ш х Г), см 40 x 9.6 x 22.6 | шт | 70 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" Управления здравоохранения Атырауской области, находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 2700 | 189000
484 | Ушной пинцет | Ушной пинцет горизонтально-изогнутый, анатомический, 105мм * | шт | 10 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" Управления здравоохранения Атырауской области, находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 2600 | 26000
485 | Наконечнич фильтра № 1000 | Наконечнич фильтра | уп | 5 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" Управления здравоохранения Атырауской области, находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 94000 | 470000
486 | Иммунологический тест на опеделение Д-Димеров и контрольных материалов Quidel Triage | Иммунологический тест на оределение Д-Димеров и контрольных материалов Quidel Triage. -это набор для иммунофлуоресцентного анализа,предназначенный для использования в сочетании с измерительными устройствами Alere Quidel для количественного определения продуктов расшепления поперечно сшитого фибрина,включающих D димер,в образцах цельной крови или плазмы,защищенных от свертывания с помощью EDTA.Тест используется в качестве вспомогательного средства диагностики при подозрении на синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания или тромбоэмболические события,в частности легочную эмболию. Определяемые маркеры: D-димер:для проведения анализа с помощью данного изделия требуется образец цельной крови или плазмы,полученный из вены,с добавлением антикоагулянта EDTA.Для достижения оптимальных результатов при взятии образцов рекомендуется использовать пластмассовые пробирки с покрытием из К2(EDTA).Диапазоны измерений:D-димер:100-500нг/мл.Время измерения -не более 15мин.Принцип измерения иммунофлуоресценция.Тестовые панели следует хранить в холодильнике при температуре 2-8С.В набор входят:25тестовых панелей,25пипеток для переноса образца 1 модуль CODE CHIPtm реагентов. |  | 7 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" Управления здравоохранения Атырауской области, находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 182000 | 1274000
487 | Бруцеллезный диагностикум антигенный жидкий для РА 4*15мл |  | уп | 1 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" Управления здравоохранения Атырауской области, находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 97680 | 97680
488 | Камера Горяева Минимед исполнение 3,шт,4-х сеточная |  | шт | 2 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" Управления здравоохранения Атырауской области, находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 21540 | 43080
489 | Наконечник для дозаторов универсальный п/п,1000шт/уп упак,5-200мкл |  | уп | 10 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" Управления здравоохранения Атырауской области, находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 4950 | 49500
490 | Пробирка биологическая ПБ-16*150 |  | шт | 100 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" Управления здравоохранения Атырауской области, находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 70 | 7000
491 | Пробирка химическая Минимед шт,ПХ1-16*150мм |  | шт | 100 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" Управления здравоохранения Атырауской области, находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 134 | 13400
492 | RefaTex-DAC Ревматоидный фактор латекс-тест на слайде набор,1мл,100опр |  | набор | 10 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" Управления здравоохранения Атырауской области, находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 11286 | 112860
493 | RefaTex-DAC Ревматоидный фактор латекс-тест на слайде набор,2,5мл,250опр |  | набор | 10 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" Управления здравоохранения Атырауской области, находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 18700 | 187000
494 | Пипетки мерные на полный слив,ГОСТ 29228-91 Минимед шт,тип 2-1-2-0,1 |  | шт | 10 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" Управления здравоохранения Атырауской области, находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 2666 | 26660
495 | Пипетки мерные на полный слив,ГОСТ 29228-91 Минимед шт,тип 2-1-2-0,2 |  | шт | 10 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" Управления здравоохранения Атырауской области, находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 1300 | 13000
496 | Пипетки мерные на полный слив,ГОСТ 29228-91 Минимед шт,тип 2-1-2-1 |  | шт | 10 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" Управления здравоохранения Атырауской области, находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 2300 | 23000
497 | Пипетки мерные на полный слив,ГОСТ 29228-91 Минимед шт,тип 2-1-2-2 |  | шт | 10 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" Управления здравоохранения Атырауской области, находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 3200 | 32000
498 | Пипетки мерные на полный слив,ГОСТ 29228-91 Минимед шт,тип 2-1-2-5 |  | шт | 10 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" Управления здравоохранения Атырауской области, находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 3100 | 31000
499 | Стаканы лабораторные,с делениями высокие ТС Минимед шт,В-1-50 |  | шт | 2 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" Управления здравоохранения Атырауской области, находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 1700 | 3400
500 | Тромбин-тест(ПГ-9) д/опр тромбинового,200-400 опр,1 набор,Ренам |  | набор | 2 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" Управления здравоохранения Атырауской области, находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 36650 | 73300
501 | Фибриноген-тест (ПГ-10/1) набор д/опр фибриноген,160-320 опр.Ренам |  | набор | 2 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" Управления здравоохранения Атырауской области, находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 71097 | 142194
502 | Цоликлон Анти жидкий,ООО МЕДИКЛОН-АВ,5мл |  | флакон | 20 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" Управления здравоохранения Атырауской области, находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 2110 | 42200
503 | Цоликлон Анти жидкий,ООО МЕДИКЛОН-В,10мл |  | флакон | 20 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" Управления здравоохранения Атырауской области, находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 2305 | 46100
504 | Цоликлон Анти жидкий,ООО МЕДИКЛОН-D Супер 5мл |  | флакон | 20 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" Управления здравоохранения Атырауской области, находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 2600 | 52000
505 | Цоликлон Анти жидкий,ООО МЕДИКЛОН-А, 10мл |  | флакон | 20 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" Управления здравоохранения Атырауской области, находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 2305 | 46100
506 | Масло иммерсионное,синтетическое,Агат ТИП-А,Классическое,100мл |  | флакон | 5 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" Управления здравоохранения Атырауской области, находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 3500 | 17500
507 | Антиген кардиолипиновый дляреакции микропреципитации "Сифилис-АгКЛ-РМП"Комплект к-т №1,1000опр |  | шт | 5 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" Управления здравоохранения Атырауской области, находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 145000 | 725000
508 | Набор реаг-в для определения Активированного Частичного Тромбопластинового Времени 5х2мл |  | шт | 10 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" Управления здравоохранения Атырауской области, находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 17380 | 173800
509 | Набор реаг-в для определения Протромбинового Времени 5х2мл |  | шт | 10 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" Управления здравоохранения Атырауской области, находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 18480 | 184800
510 | Набор реаг-в для определения Тромбопластинового Времени 5х2мл |  | шт | 10 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" Управления здравоохранения Атырауской области, находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 26180 | 261800
511 | Набор реаг-в для определения АЧТВ 5х2мл кальция хлорид 5х2мл |  | шт | 10 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" Управления здравоохранения Атырауской области, находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 17380 | 173800
512 | Груша резиновая №9А |  | шт | 250 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" Управления здравоохранения Атырауской области, находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 850 | 212500
513 | Продез Р. 5 литр |  | шт | 2 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" Управления здравоохранения Атырауской области, находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 15200 | 30400
514 | Противокаракуртная сыворатка 250 АЕ №1 |  | шт | 5 | DDP пункт назначения | по заявке заказчика в течение 5-и дней | аптечный склад КГП на ПХВ "Индерской РБ" Управления здравоохранения Атырауской области, находящиеся по адресу: Индерский район, п.Индерборск,ул Ж Кенжетаев ,3 , больницы | 235000 | 1175000
| Итого | [7 empty] | 7100474
| Общ. итог: | [7 empty] | 32177469.4
2. Жеткізу мерзімдері және шарты: Тапсырыс берушінің сұранысымен жыл бойы. ИНКОТЕРМС 2000: DDP;
3. Құжаттар Тапсырыс берушінің мекен-жайында: «Атырау облысы Денсаулық сақтау басқармасының Индер аудандық ауруханасы » ШЖҚ КМК,
мекен -жайы Атырау облысы Индер ауданы п Индербор Ж Кенжетаев көшесі ,3 кабинет 263 қабылдау бөлімі
Өтінімдері қабылдау басталу мерзімі: 24 қыркүйек 2024 жыл, 09:00;
Өтінімдері қабылдау аяқталу мерзімі: 1 қазан 2024 жыл, 17:00.
Баға ұсыныстары салынған конверттерді ашу күні, мекен-жайы, уақыты - Атырау облысы Индер ауданы п Индербор Ж Кенжетаев көшесі,3, сатып алу бөлімі, 2 қазан 2024жыл, 11:00.